## Status_var
Address | Name | Installer type | IEC type | Size | ReadOnly | Default value | Min | Max | Scale | Offset | Unit | Format | Installer accessLevel | Description | Note
9001 | UstawCzas | 7 | USINT |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | num
9002 | UstawSekundy | 7 | USINT |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | sek
9003 | UstawMinuty | 7 | USINT |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | min
9004 | UstawGodziny | 7 | USINT |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | godz
9005 | UstawDzienTygodnia | 7 | USINT |  | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | dzientyg
9006 | UstawDzienMiesiaca | 7 | USINT |  | 0 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 | dzienmie
9007 | UstawMiesiac | 7 | USINT |  | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | miesiac
9008 | UstawRok | 7 | USINT |  | 0 | 10 | 10 | 99 | 1 | 0 | rok
9011 | Osw_WlacznikA | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9012 | UV_WlacznikA | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9016 | TimerStart | 5 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | flag
9018 | TimerStop | 5 | BOOL |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | flag
9019 | TimerIle_msek | 3 | UDINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | msek
9059 | UV_CzasPracyLampA_s | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | sek
9060 | UV_CzasPracyLampA_m | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | min
9062 | UV_HMIAid | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8962 | TimerObecnie | 3 | UDINT |  | 0 | 0 | 0 | TimerIle_msek | 1 | 0 | ms
8981 | UV_WlacznikB | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8982 | UV_WlacznikC | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8983 | UV_WlacznikD | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8984 | UV_WlacznikE | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8985 | UV_WlacznikF | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8986 | UV_WlacznikG | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8987 | UV_WlacznikH | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8988 | UV_WlacznikI | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8989 | UV_WlacznikJ | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8990 | UV_HMIBid | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8991 | UV_HMICid | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8992 | UV_HMIDid | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8993 | UV_HMIEid | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8994 | UV_HMIFid | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8995 | UV_HMIGid | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8996 | UV_HMIHid | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8997 | UV_HMIIid | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8998 | UV_HMIJid | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8999 | UV_CzasPracyLampB_s | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | sek
9013 | UV_CzasPracyLampB_m | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | min
9014 | UV_CzasPracyLampC_s | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | sek
9021 | UV_CzasPracyLampC_m | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | min
9022 | UV_CzasPracyLampD_s | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | sek
9023 | UV_CzasPracyLampD_m | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | min
9026 | UV_CzasPracyLampE_s | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | sek
9027 | UV_CzasPracyLampE_m | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | min
9028 | UV_CzasPracyLampF_s | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | sek
9029 | UV_CzasPracyLampF_m | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | min
9030 | UV_CzasPracyLampG_s | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | sek
9031 | UV_CzasPracyLampG_m | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | min
9032 | UV_CzasPracyLampH_s | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | sek
9033 | UV_CzasPracyLampH_m | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | min
9034 | UV_CzasPracyLampI_s | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | sek
9035 | UV_CzasPracyLampI_m | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | min
9036 | UV_CzasPracyLampJ_s | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | sek
9037 | UV_CzasPracyLampJ_m | 7 | USINT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | min
9038 | Osw_WlacznikB | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9039 | Osw_WlacznikC | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9040 | Osw_WlacznikD | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9041 | Osw_WlacznikE | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9042 | Osw_WlacznikF | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9043 | Osw_WlacznikG | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9044 | Osw_WlacznikH | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9045 | Osw_WlacznikI | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9046 | Osw_WlacznikJ | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8960 | ZmianaUstawien | 108 | BOOL |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 0
8961 | CHL_TempCzujnika | 0 | INT |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
8964 | CHL_Wentylator | 5 | BOOL |  | 1 | 1073741823 |  |  | 1 | 0
8965 | Naw_Wlacznik01 | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8966 | Naw_Wlacznik02 | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8967 | Naw_Wlacznik03 | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8968 | Naw_Wlacznik04 | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8969 | Naw_Wlacznik05 | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8970 | Naw_Wlacznik06 | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8971 | Naw_Wlacznik07 | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8972 | Naw_Wlacznik08 | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8973 | Naw_Wlacznik09 | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8974 | Naw_Wlacznik10 | 102 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8975 | Pokaz_KomunikatA | 5 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8976 | AktywacjaWiadomosci | 5 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
8977 | Naw_MocSet01 | 0 | INT |  | 0 | 50 | 0 |  | 1 | 0 | %
8978 | Naw_MocSet02 | 0 | INT |  | 0 | 50 | 0 |  | 1 | 0 | %
8979 | Naw_MocSet03 | 0 | INT |  | 0 | 50 | 0 |  | 1 | 0 | %
8980 | Naw_MocSet04 | 0 | INT |  | 0 | 50 | 0 |  | 1 | 0 | %
9000 | Naw_MocSet05 | 0 | INT |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | %
9009 | Naw_MocSet06 | 0 | INT |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | %
9010 | Naw_MocSet07 | 0 | INT |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | %
9015 | Naw_MocSet08 | 0 | INT |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | %
9017 | Naw_MocSet09 | 0 | INT |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | %
9024 | Naw_MocSet10 | 0 | INT |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | %
9025 | Pokaz_KomunikatB | 5 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9047 | Pokaz_KomunikatC | 5 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9048 | Zmiana_Mocy | 5 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9049 | Pokaz_KomunikatD | 5 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9050 | Green_Led_Exp1 | 7 | USINT |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
9051 | Zmiana_Granicznej_Mocy_Max | 5 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9052 | Zmiana_Granicznej_Mocy_Min | 5 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9053 | Usun_Historie | 5 | BOOL |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
9054 | AlarmZbiorczy | 5 | BOOL |  | 1 | 1073741823 |  |  | 1 | 0